**中卫物流园行政中心全彩LED电子屏采购及安装**

**投 标 人 须 知**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **编号** | **条 款 名 称** | **编 列 内 容** |
| 1 | 招标人 | 名 称：中国物流宁夏有限公司地 址：中卫市沙坡头区联系人：张女士电 话：15121990560 |
| 2 | 项目名称 | 中卫物流园行政中心全彩LED电子屏采购及安装 |
| 3 | 交货地点 | 招标人指定地点 |
| 4 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 5 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 6 | 招标报价 | 行政中心LED电子屏采购及安装。本LED电子屏招标所报价格应为含税价，包括设备的制造、包装、保险、运输、装卸、安装、调试、验收、保修、培训等费用。 |
| 7 | 工期要求 | 合同签订并接到招标人进场安装通知后**30日历天**内安装结束，且调试合格至正常使用。 |
| 8 | 质量要求 | 合格 |
| 9 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 资质条件：必须是依法注册，具有独立法人资格的企业或经销商、代理商，投标人必须专业从事LED行业五年以上（以营业执照中标明的企业成立日期为准），具有LED行业内相关资质。财务要求：有充足的流动资金用于本项目。信誉要求：近三年内没有因产品质量原因被投诉。其他要求：提供的资格、资质证明文件真实有效。 |
| 10 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 11 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 12 | 投标预备会 | 不召开 |
| 13 | 投标人提出问题的截止时间 | 投标截止前3天 |
| 14 | 招标人书面澄清的时间 | 投标截止前3天 |
| 15 | 投标截止时间 | 2017年 12 月 25 日 |
| 16 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 投标截止前3天 |
| 17 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 投标截止前3天 |
| 18 | **投标信用保证金** | **根据卫政发[2016]67号文件精神，投标人在开标前需缴纳信用保证金方可参与投标。开标现场携带缴费凭证，未缴纳信用保证金的投标文件不予受理。****交款单位：中国物流宁夏有限公司****开户银行：建行中卫东关支行****缴费账号：64001550600052504517****缴费金额：5000元****财务部联系电话：15809659525****缴费截止时间：2017年12月25日11:00时（超过缴费时间缴纳的将不予受理）。****投标信用保证金退还方式：中标公示发布五个工作日内，由招标人退还未中标单位的信用保证金，中标单位的信用保证金按照签订合同的具体要求进行退还。** |
| 19 | 设备技术要求 | 屏体面积：29平方左右（最终以实际尺寸结算）像素结构：2R1G1B像素点间距：20mm像素密度：≥2500点/平方米 整屏亮度： >5000cd/平方米,手动/自动可调; 管芯产地：进口每平方米耗电：<1100W水平视角：>120度； 垂直视角： >50度扫描频率：>180Hz 驱动方式：静态驱动 1/8扫描不连续失控点：<1/10000 连续失控点为零。整屏平整度：相邻像素间隙<0.5mm 模块拼接间隙<1mm；工作电压：AC.220V±5% ,50Hz , 单相三线制，有保护措施。抗风能力：12级台风屏体总体要求：供电安全，具备防潮、防雷击、防腐蚀、防高温，有高温报警提示及保护功能，能够进行远程开关控制。视看距离：15--150米; 工作温度：摄氏-30度--+65度、 湿度5%--95%控制方式：同步控制显卡：DVI接口 软件接口：计算机接口，兼容windows2000/XP/NT等；传输方式：全数字式传输。 信噪比：S/N≥70dB。 |
| 20 | 近年财务状况的年份要求 | 近三年 |
| 21 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 近五年 |
| 22 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | 近三年 |
| 23 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 24 | 签字或盖章要求 | 重要函件由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。 |
| 25 | 投标文件份数 | 正本1份,副本2份。 |
| 26 | 封套上写明 | 招标人的地址：招标人名称： （项目名称） 投标文件在 年 月 日 午 时 分前不得开启 |
| 27 | 递交投标文件地点 | 中卫物流园项目部会议室 |
| 28 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 29 | 开标时间和地点 | 开标时间：2017年 12 月27 日15：00时开标地点：中卫物流园项目部会议室 |